济宁市铅酸蓄电池产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式表明合格的，近期生产的产品。

1.4 抽样数量

每批次产品抽取样品2组，其中1组作为检验样品，1组作为备用样品。

2 检验依据

表 1 牵引用铅酸蓄电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | GB/T 7403.1 |
| 2 | 高倍率放电性能 | GB/T 7403.1 |

表2 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2hr 容量 | GB/T 22199.1 |
| 2 | 大电流放电 | GB/T 22199.1 |
| 3 | 能量密度 | GB/T 22199.1 |
| 4 | 低温容量 | GB/T 22199.1 |
| 5 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1 |
| 6 | 耐振动能力 | GB/T 22199.1 |
| 7 | 防爆能力 | GB/T 22199.1 |

表 3 电动道路车辆用铅酸蓄电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定容量 | GB/T 32620.1 |
| 2 | 不同温度下的容量（-20℃） | GB/T 32620.1 |
| 3 | 快速充电能力 | GB/T 32620.1 |
| 4 | 峰值功率 | GB/T 32620.1 |
| 5 | 过充电 | GB/T 32620.1 |
| 6 | 耐振动能力 | GB/T 32620.1 |

表 4 电动道路车辆用铅酸蓄电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | I2（A）放电 | GB/T 36972 |
| 2 | 低温放电 | GB/T 36972 |
| 3 | 过充电 | GB/T 36972 |
| 4 | 挤压 | GB/T 36972 |
| 5 | 振动 | GB/T 36972 |
| 6 | 自由跌落 | GB/T 36972 |
| 7 | 浸水 | GB/T 36972 |

表 5 电动道路车辆用铅酸蓄电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室温放电容量 | GB/T 31486 |
| 2 | 过充电 | GB 38031 |
| 3 | 外部短路 | GB 38031 |
| 4 | 加热 | GB 38031 |
| 5 | 挤压 | GB 38031 |

表 6起动用铅酸蓄电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | GB/T 5008.1 |
| 2 | -18℃低温起动能力 | GB/T 5008.1 |
| 3 | 充电接受能力 | GB/T 5008.1 |
| 4 | 耐振动性能 | GB/T 5008.1 |
| 5 | 电解液保持能力 | GB/T 5008.1 |

表7摩托车用铅酸蓄电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全性 | GB/T 23638 |
| 2 | 容量 | GB/T 23638 |
| 3 | 低温起动能力 | GB/T 23638 |
| 4 | 充电接受能力 | GB/T 23638 |
| 5 | 耐振动性能 | GB/T 23638 |

表 8固定型阀控式铅酸蓄电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 小时率容量 | GB/T 19638.1 |
| 2 | 耐高电流能力 | GB/T 19638.1 |
| 3 | 防爆能力 | GB/T 19638.1 |
| 4 | 材料的阻燃能力 | GB/T 19638.1 |

表9储能用铅酸蓄电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10h 率容量 | GB/T 22473 |
| 2 | 低温容量 | GB/T 22473 |
| 3 | 充电接受能力 | GB/T 22473 |

表 10通用阀控式铅酸蓄电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 小时率容量 | GB/T 19639.1 |
| 2 | 1 小时率容量 | GB/T 19639.1 |
| 3 | 27 分钟率放电 | GB/T 19639.1 |
| 4 | 最大放电电流 | GB/T 19639.1 |
| 5 | 安全性 | GB/T 19639.1 |
| 6 | 防爆性能 | GB/T 19639.1 |
| 7 | 耐振动性能 | GB/T 19639.1 |

注： 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

产品明示标准未标注年代号的，检验时根据生产日期选择有效的执行标准。

3 判定规则

3.1 标准依据

GB/T 7403.1 牵引用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件

GB/T 22199.1 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件

GB/T 32620.1 电动道路车辆用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件

GB/T 36972 电动自行车用锂离子蓄电池

GB/T 31486 电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法

GB 38031 电动汽车用动力蓄电池安全要求

GB/T 5008.1 起动用铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件和试验方法

GB/T 23638 摩托车用铅酸蓄电池

GB/T 19638.1 固定型阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件

GB/T 22473 储能用铅酸蓄电池

GB/T 19639.1 通用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件

相关的法律行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。